限制生产整治任务完成情况报告表

单位名称（公章）：  张家港市永盛印染有限公司

| 整治方案名称 | 限制生产整治 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 整治措施 完成情况 | 1、叠螺式压泥机、投药机安装到位，已正常运行； 2、MBR膜已修复清洗正常运行； 3、生化池氧池曝气已修复正常使用； 4、二沉池管道已疏通并正常使用； 5、定型机5台开四台。 |  |  |  |  |  |
| 限制生产落实情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 生产产量 | 用电量 |  | 用水量 |  | 其他 |
| 整 治 前 | 710吨 | 755280 |  | 43352.563 |  |  |
| 整治期间 | 660吨 | 720030 |  | 45142.641 |  |  |
| 整治信息 社会公开情况 | 已公开 |  |  |  |  |  |
| 环境监测 开展情况 | 1、污水池在线检测正常开展； 2、公司自行检测多次。 |  |  |  |  |  |
| 联系人 | 王宝娟 |  | 联系手机 |  | 15950118617 |  |

备注：随该表一并提供监测报告、水、电发票等支撑材料报我局备案